第1号様式(第6条関係)

電気設備点検・試験結果記録票

年　　月　　日実施

実施者　氏名

| 電気設備の種類 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 結果記録 | 処理 |
| 点検 |  |  |
| 試験 |  |  |

備考　1　点検の欄は、設備及びその付属部分の補修箇所及び補修内容、燃料油若しくは燃料ガスの状況等を記入し、変電設備にあっては、供給電路又は負荷についても記入してください。

2　試験の欄は、絶縁抵抗、絶縁耐力、接地抵抗、継断器、遮断器、絶縁油処理、ガス漏れ、始動装置、調速機、電圧変動率、冷却装置等の試験結果を記入してください。

3　処理の欄は、処理の方法、内容、補修完了年月日等を記入してください。